## EEM70
ASSET DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
Anni 2000 - 2019 (dati al 31 dicembre)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Numero detentori di asset di rete | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7
Linee 380 kV (km) | 9767.7124 | 9760.6594 | 9855.388 | 9874.362 | 9972.929 | 10246.806 | 10293.72 | 10518.48 | 10519.341 | 10513.74 | 10559.682 | 10608.712 | 10610.333 | 10624.632 | 10898.885 | 10917.805 | 11114.429 | 11202.027 | 11211 | 11211 | 11225 | 11315 | 11349
Linee 220 kV (km) | 11902.938 | 11711.35 | 11956.763 | 11939.096 | 11840.891 | 11781.536 | 11743.895 | 11416.051 | 11386.934 | 11357.5717 | 11307.8487 | 11277.377 | 11205.921 | 11134.735 | 10919.724 | 10929.584 | 10906.509 | 10875.972 | 10877 | 10817 | 10825 | 11061 | 11079
Linee ≤ 150 kV (km) | 20396.0133 | 20595.8738 | 20739.94 | 21784.089 | 21997.734 | 22075.1 | 22299.003 | 22464.996 | 22436.152 | 40311.4796 | 40712.4089 | 40741.126 | 40632.768 | 40842.969 | 41081.516 | 48893.176 | 48964.978 | 48934.231 | 48899 | 48938 | 48913 | 50263 | 50135
Linee 500 kV a corrente continua (km) | [9 empty] | 490.883 | 949.242 | 949.242 | 949.242 | 949.242 | 949.242 | 949.242 | 949.242 | 960.51 | 961 | 1480 | 1480 | 1490 | 1490
Linee 400 kV a corrente continua (km) |  |  | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 254.87 | 254.87 | 254.87 | 254.87 | 254.87 | 254.87 | 254.87 | 254.87 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255
Linee 320 kV a corrente continua (km) | [22 empty] | 95
Linee 200 kV a corrente continua (km) | 859.364 | 859.364 | 859.364 | 859.364 | 861.63 | 861.63 | 861.63 | 861.63 | 861.63 | 861.63 | 861.63 | 861.63 | 861.63 | 861.63 | 861.63 | 861.63 | 861.63 | 861.63 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862
Stazioni 380 kV | 113 | 113 | 115 | 116 | 126 | 128 | 135 | 136 | 138 | 139 | 144 | 150 | 153 | 155 | 159 | 161 | 163 | 166 | 166 | 173 | 174 | 175 | 176
Stazioni 220 kV | 103 | 105 | 104 | 133 | 148 | 150 | 149 | 149 | 147 | 151 | 154 | 157 | 158 | 154 | 154 | 154 | 154 | 153 | 153 | 154 | 151 | 155 | 154
Stazioni ≤ 150 kV | 41 | 44 | 50 | 71 | 80 | 86 | 96 | 99 | 103 | 110 | 149 | 163 | 173 | 182 | 185 | 542 | 545 | 558 | 568 | 575 | 578 | 580 | 853
Fonte: ARERA Elaborazioni su dati TERNA.