## DB interventi
Codice intervento | Nome intervento | Riferimento al Piano di Sviluppo | Anno del primo inserimento nel Piano di Sviluppo | Provincia interessata dall'intervento | Comune interessato dall'intervento | Frazione di Comune interessata dall'intervento | Inizio della realizzazione | Entrata in esercizio | Stato dell'intervento al 28/02/2024 | Breve descrizione delle opere principali e accessorie | n° nuove cabine AT/MT | n° Trasf AT/MT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf AT/MT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf AT/MT [MVA] | n° nuovi centri satellite MT | n° nuove cabine MT/BT | n° Trasf MT/BT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf MT/BT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf MT/BT [MVA] | Consistenza rete MT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete MT [km] | Consistenza rete BT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete BT [km] | % Finalità per Transizione energetica, loadability | % Finalità per Transizione energetica, hosting capacity | % Finalità per Resilienza | % Finalità per Controllo tensione / Gestione energia reattiva | % Finalità per Qualità tecnica, continuità del servizio e ammodernamento asset | % Finalità per Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | % Finalità per Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | % Altre Finalità | Breve descrizione delle altre finalità | Totale costi di investimento (non attualizzati) [€] | Costi attualizzati di investimento [€] | Totale attualizzato costi operativi per 25 anni [€] | Totale costi attualizzati [€] | Beneficio BP1 [€] | Beneficio BP2 [€] | Beneficio BP4g [€] | Beneficio BP4eg [€] | Beneficio BP4v [€] | Beneficio BP4ev [€] | Beneficio BP5oc [€] | Beneficio BP5ee [€] | Beneficio BP5o [€] | Beneficio BP6 [€] | Beneficio BP7 [€] | Beneficio BP8i [€] | Beneficio BP8p [€] | Beneficio BP9g [€] | Beneficio BP9e [€] | Beneficio BP10 [€] | Beneficio BP11g [€] | Beneficio BP11e [€] | Beneficio BP12s [€] | Beneficio BP12e [€] | Beneficio BP13 [€] | Beneficio BA3 [€] | Beneficio BA10 [€] | Totale dei benefici attualizzati a fini di premialità [€] | Totale dei benefici attualizzati a fini di ammissibilità [€] | Rapporto benefici / costi per ammissibilità | Criterio ammissibilità: data inizio realizzazione dal 2025 | Criterio ammissibilità: data completamento atteso entro il 31/12/2027 | Criterio ammissibilità: rapporto benefici attualizzati su costi attualizzati > 1 | Criterio ammissibilità: non sovrapposizione altri meccanismi di incentivazione | Criterio ammissibilità: corrispondenza univoca interventi PdS 2025 | Ammissibilità
INRETE_PdS_2023_005 | Sostituzione TR AT/MT Selice | INRETE_PdS_2023_005 | 2022 | Ravenna | Massa Lombarda | N/A | 45870 | 46111 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Intervento necessario per aumentare l'Hosting Capacity nell'area di influenza della CP Selice a seguito delle numerose richieste di connessione da FER | 0 | 2 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99.55% | 0% | 0% | 0.2636% | 0% | 0.1831% | 0% | N/A | 2200000 | 2188461.5385 | 0 | 2188461.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17688.45 | 0 | 0 | 5655463.7113 | 3960305.8357 | 0 | 0 | 25456.8404 | 9633457.997 | 9658914.8373 | 4.4136 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
INRETE_PdS_2025_001 | Rinnovo QMT CP Ortignola | INRETE_PdS_2025_001 | 2025 | Bologna | Imola | N/A | 2025-05-05 | 2026-05-31 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Rinnovo del quadro di MT volto ad aumentare la Hosting Capacity della CP Ortignola e consentire l'installazione del sistema di Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 1777646.39 | 1749906.0918 | 0 | 1749906.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43943495.2115 | 0 | 0 | 43943495.2115 | 43943495.2115 | 25.1119 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
INRETE_PdS_2025_002 | Interramento linea MT Cogor da CS 2770004 a CS 2770015 | INRETE_PdS_2025_002 | 2025 | Modena | Polinago | N/A | 2025-05-01 | 2025-12-31 | In autorizzazione | Sostituzione tratto di linea aerea a conduttori nudi Cu 70 mmq obsoleta di 2,2 km con cavo interrato Al 3x(1x185) mmq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 77.81% | 0% | 21.82% | 0% | 0.3725% | 0% | N/A | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 445956.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229597.3492 | 0 | 274948.607 | 0 | 0 | 4001.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113445.5434 | 6114.4906 | 954503.2528 | 1074063.2868 | 2.6852 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
INRETE_PdS_2025_004 | Rinnovo Linea MT Sanmi da CS 2640047 a CS 2640058 | INRETE_PdS_2025_004 | 2025 | Modena | Lama Mocogno | N/A | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Sostituzione tratto di linea aerea a conduttori nudi Cu 63 mmq obsoleta di 3,5 km con cavo aereo Al 3x150 mmq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 66.34% | 0% | 33.13% | 0% | 0.5294% | 0% | N/A | 330000 | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 465704.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422933.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5403.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118465.124 | 8257.7141 | 894041.4438 | 1020764.282 | 3.0932 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
INRETE_PdS_2025_005 | Interramento linea MT linea Imbram in polifora esistente loc S. Anna Pelago | INRETE_PdS_2025_005 | 2025 | Modena | Pievepelago | N/A | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Sostituzione tratto di linea aerea a conduttori nudi Cu 25 mmq di 1,53 km con cavo interrato Al 3x(1x185) mmq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 73.97% | 0% | 26.03% | 0% | 0% | 0% | N/A | 240017.64 | 237349.1148 | 0 | 237349.1148 | 0 | 6001.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201423.74 | 0 | 183859.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.724 | 0 | 391285.3944 | 392812.1184 | 1.655 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
INRETE_PdS_2025_007 | Rinnovo e interramento direttrice "Tre Olmi" nell'omonima frazione (2° stralcio) | INRETE_PdS_2025_007 | 2025 | Modena | Modena | N/A | 2025-01-01 | 2025-12-31 | In costruzione | Sostituzione 1,2 km di linea aerea 25 mm² a cavo interrato 3x1x185 Al + box 4x4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 78.48% | 0% | 20.88% | 0% | 0.6431% | 0% | N/A | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 651036.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99295.0627 | 0 | 149971.9675 | 0 | 0 | 6970.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166008.3053 | 10653.0816 | 907274.0958 | 1083935.4826 | 3.097 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
INRETE_PdS_2025_009 | Rinnovo e interramento direttrice "Cadiane" su strada Cadiane | INRETE_PdS_2025_009 | 2025 | Modena | Modena | N/A | 2025-06-01 | 2026-04-01 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Interramento linea MT 3x1x185 mm² 1100 m + posa minibox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 73.38% | 0% | 23.69% | 0% | 2.923% | 0% | N/A | 360000 | 355384.6154 | 3333.1287 | 358717.7441 | 0 | 237220.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102767.334 | 0 | 132186.8303 | 0 | 0 | 16761.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60343.7344 | 24123.3868 | 488936.7215 | 573403.8427 | 1.5985 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
INRETE_PdS_2025_011 | Rinnovo uscite cavi MT CP Spilamberto: linee Bazzan, Ilip, Mectra, Savign, Cesari, Cafran, Piuma, Vigno2 e Gualin | INRETE_PdS_2025_011 | 2025 | Modena | Spilamberto | N/A | 2025-10-01 | 2026-12-31 | In autorizzazione | Rinnovo 10 km cavo interrato 3x1x240 Al | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 99.87% | 0% | 0% | 0% | 0.07925% | 0% | 0.05506% | 0% | N/A | 1100000 | 1071794.8846 | 0 | 1071794.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178232.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323248217.4709 | 0 | 256507.9723 | 323426449.6621 | 323682957.6345 | 302.0008 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
INRETE_PdS_2025_015 | Nuova linea MT Caruso | INRETE_PdS_2025_015 | 2025 | Modena | Modena | N/A | 2025-03-24 | 2025-12-31 | In costruzione | Nuova linea in uscita dalla CP di Modena Est in cavo interrato 3x1x240 per una lunghezza di 2,8 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.42% | 0% | 63.58% | 0% | 0% | 0% | N/A | 372030.26 | 374911.4704 | 36458.2895 | 411369.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864498.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322434.6741 | 0 | 864498.4669 | 1186933.1409 | 2.8853 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
INRETE_PdS_2025_016 | Nuova linea MT Artigianat | INRETE_PdS_2025_016 | 2025 | Modena | Modena | N/A | 2025-06-01 | 2025-12-31 | In autorizzazione | Nuova linea in uscita dalla CP di Modena Est in cavo interrato 3x1x240 per una lunghezza di 1,1 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 277464.77 | 278563.3608 | 0 | 278563.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55917204.8371 | 0 | 0 | 55917204.8371 | 55917204.8371 | 200.7342 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
INRETE_PdS_2025_017 | Nuove uscite CP Est - direttrice SUD | INRETE_PdS_2025_017 | 2025 | Modena | Modena | N/A | 2025-09-01 | 2026-12-31 | Pianificato | Nuove linee in uscita da Cp Modena Est per aumentare la potenza distribuita nell'area. Faossalta2 0,3 km Pergolesi2 1,1 km AMIU2 1,4 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 450000 | 434615.3846 | 34687.1356 | 469302.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181369.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5377380.0449 | 0 | 261023.5309 | 5558749.8302 | 5819773.3611 | 12.4009 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
INRETE_PdS_2025_018 | Nuova linea MT Yoga | INRETE_PdS_2025_018 | 2025 | Bologna | Imola | N/A | 2025-05-05 | 2025-07-31 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Nuova linea in uscita dalla CP di Selicet in cavo interrato 3x1x240 per una lunghezza di 1,2 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 54.52% | 45.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 50000 | 50000 | 15616.4986 | 65616.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13060601.5632 | 0 | 0 | 13060601.5632 | 13060601.5632 | 199.0445 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
INRETE_PdS_2025_019 | Potenziamento linea MT Navicello | INRETE_PdS_2025_019 | 2025 | Modena | Modena | N/A | 2025-03-24 | 2025-12-31 | In costruzione | Potenziamento linea in uscita dalla CP di Modena Est in cavo interrato 3x1x185 per una lunghezza di 2,2 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 90.96% | 0% | 7.008% | 0% | 1.976% | 0% | 0.05574% | 0% | N/A | 383285.76 | 388617.1904 | 0 | 388617.1904 | 0 | 2381263.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237782.0578 | 0 | 186215.1929 | 0 | 0 | 21366.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34867764.1298 | 605741.2746 | 32652.6406 | 37694391.3503 | 38332785.2655 | 98.6389 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE